促进节能与可再生能源发展的

电价政策研究

《电价政策》课题组

国家发展改革委经济研究所

2005年6月

课题组织单位

国家发展改革委经济研究所

课题资助单位

能源基金会

课题组主要成员

负责人：

刘树杰  （国家发展改革委经济研究所）

成  员：

范  斌  （华东电网公司）

陈  扬  （中央财经大学）

刘晓君  （中国矿业大学）

王学庆  （国家发展改革委经济研究所）

杨  娟  （国家发展改革委经济研究所）

潘明桓  （山东省物价局）

顿俊林  （山东省物价局）

王明善  （山东省物价局）

苏文荣  （山东省物价局）

孙志华  （山东省物价局）

主要执笔人：

刘树杰     执笔主报告

范  斌     执笔分报告一

孙志华     执笔分报告二

目   录

内容提要	5

主报告：促进节能与可再生能源发展的电价政策研究	11

一、现行电价政策评析	11

（一） 现行电价政策与常规能源发电供给	11

（二） 现行电价政策与节能	12

（三） 现行电价政策与可再生能源发电	13

二、电价政策目标转向可持续发展的认识前提	14

（一）关于电力消费合理化与电价合理化的关系	14

（二）关于电价政策与宏观调控的关系	15

（三）关于电价监管的效率与公平	16

三、促进节能与可再生能源发展的电价政策框架	17

（一）以兼顾能源的可持续与国家经济竞争力的可持续为指导思想	17

（二）用户电价总水平及时反映电力成本和需求的变动	19

（三）建立与消费者耗用供电系统成本相符的用户电价结构	20

（四）外部成本内部化	21

（五）逐步引入竞争机制	21

（六）规范、整合随电价征收的政府性基金	22

（七）建立规范化的可再生能源电价管理办法	23

分报告一：天然气发电定价原则与方法初探	26

一、我国天然气发电的现状与趋势	26

二、天然气发电定价应采取的原则与方法	27

（一）、应遵循的基本原则	27

（二）、测算参数选择及说明	27

三、模拟计算结果和相关问题的建议	31

（一）模拟计算结果	31

（二）相关问题的建议	31

分报告二：山东省火电烟气脱硫成本调查	33

一、调研背景	33

二、烟气脱硫的成本构成	34

（一）影响火电烟气脱硫改造成本的主要因素	34

（二）脱硫成本构成	34

三、典型案例分析	35

（一）成套新机烟气脱硫的典型案例	35

（二）老机改造烟气脱硫典型案例	36

四、电价补偿建议	37

（一）基本原则	37

（二）分类补偿的标准	38

# 内容提要

改革开放以来，我国的电价政策总体上适应了国民经济与社会发展的要求，能够吸引常规能源发电投资，节能逐渐得到重视，对可再生能源支持的力度也在逐步加大 。但现行电价政策不能避免常规能源发电供求关系的失衡，对短期供给的调节措施也不完善，未能把节能作为核心目标，支持可再生能源发电的系统性政策构架尚未形成，因而仍有进一步调整和完善的必要和空间。

以可持续发展为目标的电价政策框架，主要包括：

1、以兼顾能源的可持续与国家经济竞争力的可持续为指导思想

我国经济与社会发展进入大量消耗能源阶段，自身能源贫乏，围绕能源而形成的国际政治、经济环境日益复杂，这就决定了我们必须重视节能、支持可再生能源，才能实现能源消费的可持续。

但另一方面，促进节能，并不等于高耗能产业越少越好。发展可再生能源，也不是越多越好，更不能“一哄而上”。“能源浪费”与“耗能型经济”是两个不同的问题。前者说的是能源的使用效率低，可用“单位产品的能耗”等类似的指标来表示；后者说的是需要较多的能源消耗来支撑的经济结构，可以用“单位GDP能耗”等类似的指标来表示。因此，当说我国存在能源浪费及其程度时，用“单位产品能耗”的国际比较为依据是可以的，但不能用我国与美欧等发达国家的“单位GDP能耗”差别说明问题。我国与美欧等发达国家在单位GDP能耗上的差别，只能证明我们的经济结构比它们更耗能，如此而已。而我国目前已经形成的这种能耗较高的经济结构，首先是因为我们的科技水平和劳动力素质低。像美国那种以高科技、服务业为主的经济结构，单位GDP能耗确实低，但我们有那个能力吗？其次，我国现阶段的经济增长，外来投资、对外贸易是主要的动力之一，而“外资、外贸”有如此高的绩效，又是与我国低端劳动力资源的无比充沛和价格低廉有直接的关系，因而外资投向、出口产品也就较多的集中于制造业，从而不可避免地提高了我国的“单位GDP能耗”。所以，我国目前的这种能耗较高的经济结构，总体上看，是当今国际分工条件下自然选择的结果，有其历史必然性。

因此，我国现阶段的电价政策，一方面，必须促进节能，支持可再生能源，以实现能源消费的可持续；另一方面，也必须兼顾国家经济竞争力的可持续。要尊重我国现阶段高耗能型经济结构形成的历史必然性，不能盲目追求单位GDP能耗的下降。

2、用户电价总水平及时反映电力成本和需求的变动

近两年，与燃料价格大幅度上涨和需求的剧增态势相比，用户电价总水平的上调显的迟缓，不足以对电力总体需求产生预期的抑制作用。主要原因，一是国家发展改革委担心突破通胀率控制目标，对各地电价上调用户电价总水平限制偏紧；二是何时调整、调整幅度如何确定，相关规则也有欠缺。

（1）必须破除用户电价总水平必须保持相对稳定的传统理念。从降低社会交易成本的角度看，如果电力成本或需求变动不明显，用户电价总水平不益频繁调整，应该保持相对稳定。但对近两年这种燃料价格大幅度上涨和需求的剧增态势，则电价总水平就必须及时做出足够的反应，若此时还追求电价的相对稳定，其结果必然是短期供给的相对萎缩，市场需求更加旺盛，进而是供电可靠性进一步下降，整个电力系统更加不稳定。此外，宏观经济的不稳定是国民经济的总量关系出了问题，电价政策解决的是局部均衡问题，即使冻结电价，通货膨胀的势头也不可能得到遏制。尤其是去年以来，对投资需求进行抑制的主要理由是存在资源约束，而资源约束又以煤、电、油供应不足为主要标志，在此情况下，要电价总水平保持相对稳定，就不能有效刺激能源供给、抑制不合理的能源需求，这岂不是与宏观调控的目标南辕北辙！可见，即使要求电价政策配合宏观调控，也要讲辩证法，不要机械地抑制电价，应通过提高电价来抑制需求、解除资源约束。

（2）建立、完善电价总水平适时调整的监管规则和办法。目前，解决实际操作困难的主要突破口，要对煤、电价格联动”幅度的有关进行修改。根据现行的《煤、电价联动方案》，煤价上涨的30%要由发电企业自己“消化”。如果只在短期（例如1年）内，煤价上涨是在8%或再高一些比如10%，此规定是可行的。但如果是涨幅高达20%、30%或连续上涨几个8%，发电企业自己如何去“消化”其中的30%呢？去年以来的煤价恰好就是这样的涨势。这就不可避免地使政府电价主管当局陷入两难的境地。这也是虽然去年电价上调幅度最大而批评意见反而最多的主要原因之一。

我们的修改建议可喻之为：“路、桥分开，各司其职”。

所谓“路”，是指对被监管电力企业“效率不断提高”的正常要求。这一要求的实现，国外通行的做法是在电价调整公式中设效率系数（如英国的调价公式“RPI-X”中的X，就被称为效率因子）。目前我国电价监管只有定价公式，没有调价公式，规则是不完整的。为实现电价调整的规范化、法制化，建议尽快制定电价调整的公式。在我国的电价调整公式中，也应按国外通行做法设立“效率提高系数”或“成本下降系数”，对要求企业“消化”的一般性成本增支因素（包括燃料价格的小幅上涨），可通过此“路”解决。

所谓“桥”，是指特殊性成本增支的解决方式。与调价公式中设定的“效率提高率”或“成本下降率”正、负相抵后的成本增支（对火电机组而言，主要是燃料价格较大幅度上涨），就可视为特殊性成本增支。这种特殊性成本增支，是社会为保持现有能源消费规模所必须付出的代价，应该让消费者准确地感知这种能源稀缺的程度，所以应全部通过提高电价的方式予以解决。

3、建立与供电成本相符的用户电价结构

所谓用户电价结构，是指因用电方式、用电时间、用电电压等因素的差异所形成的用户之间单位用电价格的差别及其比例关系。用电方式、用电时间、用电电压等因素的差异，所以会形成的用户之间单位用电价格的差别及一定的比例关系，是因为上述因素导致了用户对电力系统不同的成本耗费。因此，电价结构的合理与否，直接决定能否形成合理的电力消费结构，进而，不仅关系能源节约的绩效，还影响一系列相关的资源配置效率。所以，可持续发展的电价政策构架，必须包括“建立与消费者耗用供电系统成本相符的用户电价结构”。从我国现阶段的实际出发，完成此项任务应做好以下两方面的工作：

（1）调整用户分类及其差价。对目前的用户分类及其差价关系，各地已不同程度地进行了调整，但总体上看，仍与实际的供电成本不符，“交叉补贴”过多，一个突出的表现，就是大工业用户与居民用户电价基本相同。此外，商业用户电价普遍处于最高水平，且超过平均水平达70%以上，显然也不反映用户对电力系统实际的成本耗费。所以，应尽快按电压等级、用户负荷特性调整用户分类。特别是那些缺电严重的地区，更应抓住机会调高居民电价，彻底解决居民用户与其他用户“交叉补贴”过多的问题。

（2）改进分时电价结构。2003年以来，我国已全面推行峰谷电价制度，现阶段继续改进的内容包括：

●  进一步扩大峰、谷分时电价制度执行范围；

●  “因地制宜”地调整各时段价差；

●  负荷季节性强的地区实行“季节性电价”；

●  鼓励设立“尖峰电价”；

● 水电比重大的地区全部实行“丰、枯电价”。

4、外部成本内部化

我国发电用原煤现已占全国原煤产量的50%左右，燃煤电厂排放的SO2占工业排放SO2总量的56%。据专业人员测算, 基于我国发电用煤含硫量的实际情况，在30万千瓦燃煤机组安装烟气脱硫装置, ,脱硫成本约为0.88—2.8元/公斤。而目前国家规定的SO2排污费征收标准仅为0.21--0.63元/公斤，环境成本远未进入电力企业的会计成本。因而发电企业大多不愿安装脱硫装置，有的即使安装了脱硫装置，也不运行。为从根本上遏制火力发电污染环境越演越烈的趋势，必须坚决实施外部成本内部化措施：

（1）大幅度提高排污费的征收标准。要根本解决我国SO2污染及酸雨问题，SO2排污费征收标准，应定在明显高于企业达到政府总量控制目标所必要的成本支出水平之上。这样算来，SO2排污费征收标准，须相应提高4--10倍，即达到1.0元--2.8元/公斤。我国幅员广阔，各地区间气候、人口密度及名胜古迹的分布等均有很大不同，从而SO2排污的危害程度也有很大差别，相应的SO2排污控制目标也不完全一致。因此，SO2排污费不应实行全国统一的标准。例如人口密度高的华东地区、空气湿润且酸雨严重的西南地区，应按较高的标准征收。而内蒙、新疆及部分北方沿海人口密度低且气候干燥地区，SO2排污费的征收标准就可适当降低，以促进电源结构的合理布局。

（2）上网电价须能容纳脱硫的合理成本。在大幅度提高排污费的征收标准的同时，作为配套政策，如果企业采取了必要的防治措施如安装了脱硫装置并投入运营，相应的成本支出应允许企业通过正常的渠道予以收回，以鼓励发电企业增加环保投入。在上网电价仍由政府管制的阶段，上网电价应能够容纳脱硫的合理成本。不久前，国家发展改革委已经公布了每千瓦时1.5分的全国统一的脱硫成本标准，该标准对于新建机组基本适用，但对老机组则明显补偿不足。而老机组改造正是降低SO2污染的关键措施。为此，建议根据老机组改造成本较高的实际，另行制定一个适用老机组的脱硫成本标准，并使之在执行中有适当的弹性。

5、逐步引入竞争机制

在可竞争领域，市场机制是节约资源的最有效手段。根据国外电力市场运行的实践经验，无论“单边”、还是“双边”交易，竞争的压力都会促使发电企业千方百计降低燃料消耗，均可有直接的节能效果。如果是实行“双边”交易制度，还可以在电价的形成机制中引入需求因素，节能效果更为明显。再说，我国电力行业已基本实现了“厂、网分开”，不引入竞争机制，则不仅达不到优化资源配置的目的，还徒增交易成本。因此，必须逐步引入竞争机制，用市场机制实现经济与社会的可持续发展。近期的相关措施可考虑：

（1）加快推行“大用户直购”试点。目前，国家发展改革委和电监会批准的大用户直购，只有吉林碳素厂一家。今后，在大的能源基地周围，都应允许大用户与发电企业直接交易，以减少电能的输送损耗。根据先期进行电力体制改革国家的经验，发电企业向大用户直接供电，属电力交易中的“双边”模式，其核心内涵是发电企业同大的电力买主直接交易，而这些大的电力买主则以是配、售电公司为主。因此，我国进行电力市场的“双边交易”试点，不应仅限于发电企业同用电量大的终端用户间的直接交易，而应把发电企业向独立供电公司“直供”作为主要的发展方向。这些独立供电公司的产权结构也可有多种选择，可由现在的省电力公司与其他投资方合资，也可由民营资本独资；供电业务的运营，可考虑委托省电力公司，也可由独立供电公司自营。对于“直购”区域内用户负荷特性要求，应以高用电负荷率企业为主。至于“直购”方式，尽可能过网“直购”，但专线“直购”也不排除。

（2）抓紧设计与国情相适应的电力市场模式。这一轮的电力体制改革以引入竞争机制为核心，国外共同的做法是先确定电力的交易方式及相关规则，再设计相应的行业分解及企业重组方案。“厂、网分开”一旦完成，发电侧或用户侧的竞争性市场交易立即开始。我们的做法却正相反：“厂、网分开”一年多了（“分”也不到位，如电网公司仍拥有相当规模的常规发电机组，且“主、辅”至今未分），但电力市场的基本形式及电力市场布局这一改革的核心问题，相关决策部门却仍在研究和争论之中。此外，中国地域辽阔，电网构架及以此为依托的电力市场必然是区域性的，加之现阶段地区间经济、社会发展很不平衡，“竟价上网”（属“单边”市场模式）作为电力行业引入竞争的方式之一，不可能适用于所有地区。因此，要真正通过市场机制解决中国电力的可持续发展问题，前提是做好与国情相适应的电力市场模式设计。

6、规范、整合随电价征收的政府性基金

促进节能（如实行需求侧管理）、支持可再生能源发展，现阶段均需公共资金支持。通过电费附加筹集此类公共资金，符合公平与效率原则。在国外，已有成功经验，我国也有“电力建设基金”、“三峡基金”及“库区移民扶持基金”的操作实践。只要对这些随电价征收的政府性基金进行规范、整合，就可使之成为促进能源可持续发展的政策支撑。这种“规范、整合”的主要内容包括：

（1）名副其实。目前各项随电价征收的政府性基金 ，均以公共利益为目的，为避免消费者误解，应使之名副其实，统一称为“电力公益基金”。

（2）扩大应用范围。增加节能、支持可再生能源发展的支出项目。

（3）基金由目前的价内转为价外。目前的政府性基金均为价内收取，在很多地区形成各电力公司的销售收入，用于地区间的转移支付比较困难，不利于形成“全社会分摊”机制。应改为价外征收，直接形成政府性收入。

（4）由电量消费者负担。促进节能、支持可再生能源发展的主要资金来源，固然应是电力消费者的“付费”。但同是电力消费者，如果用电方式不一样，对于化石能源消耗的责任是不一样的，消费者对于化石能源的消耗，主要是通过对电量的消耗实现的，而使用容量多的，不一定消耗电量也多。因此，从公平和有利于节能的原则出发，主要的“付费”者不应是“容量”的消费者，而应是“电量”的消费者。所以，用于支持节能和可再生能源发展的政府性基金，不宜与电费总额挂钩，而应从量计征。

（5）实行中央与省两级的资金分摊体制。 以中央与省两级衔接的可再生能源发展规划为基础； 属中央战略性布局范围内进而由中央政府审批的，全部在全国范围内分摊； 由地方规划且由地方政府审批的，“标杆价”下的资助金额在全国范围内分摊，“标杆价”上的资助金额在当地分摊； 建立中央与省两级财政专项账户； 收支“两条线”； 能源主管部门商电价主管部门审核资助申请，确定资金分配方案，经财政部门复核后拨付。

7、建立规范化的可再生能源电价管理办法

我国地域广阔，地区间资源禀赋、需求水平都有很大差别，不同地区、不同种类的可再生能源发电价格应有合理的差价。问题在于合理的差价如何确定。在上网电价仍由政府管制的情况下，我们的建议是：

（1）确立不同种类可再生能源发电价格差别，应以正常的成本差别为基础。正常成本的确定，应以项目管理部门认可的技术为前提，并考虑：普遍的设备购进价格；统一的设备安装标准；统一的人均工资水平；统一的财务费用和投资回报率标准。

（2）以公共资金效率最大化为原则确定可再生能源发电价格的地区差别。按照《可再生能源法》的求，政府有关部门正考虑分区制定可再生能源发电的标底价格。由于绝大部分可再生能源发电项目规模较小，因而大多接入独立的地方网或低压配网，如果中央政府直接规定各地区可再生能源发电的标底价格，一是缺乏信息支撑，二是工作量太大，且与目前的电价分级管理的体制不符。因此，可考虑，中央政府对可再生能源发电与常规能源发电的价格差额规定统一的标准，各地电价主管部门可在由此统一标准决定的“标杆价”内，分别核定本地区具体的可再生能源发电价格。

8、给予地方政府筹集DSM短期资金适度的空间

需求侧管理急需资金支持，但短期内中央尚无政策使之具备规范的资金来源。为避免中途夭折，应给予地方政府筹集DSM短期资金适度的空间，如设置尖峰电价的地区，电网公司由此增加的收入部分，就可用于支持需求侧管理。

主报告

# 促进节能与可再生能源发展的电价政策研究

我国政府一直倡导节能和开发可再生能源，2002年以来越演越烈的能源短缺, 再次引发政府和对节能与可再生能源开发的重视。回顾我国节能与可再生能源开发事业走过的历程，可以看出，这项事业确实已经并取得了不小的成绩，但也一直未能达到政府的计划和公众期望的目标，要彻底扭转绩效不尽人意的局面，必须使计划目标与所需措施有机结合，建立相应的政策保障。特别是现阶段，政府对电价的监管依然广泛，而在市场经济中，价格是最有效的调节机制，合理的电价政策，对于改变我国目前电力生产与消费中能耗过高、污染严重的局面，促进可再生能源的发展，仍具有举足轻重的作用。为此，本报告将以可持续发展为目标，就涉及电价政策制定的一些重大认识问题进行讨论，并据此对相应的电价政策做框架性设计。

## 一、现行电价政策评析

改革开放以来，我国的电价体制一直处于改革之中，电价政策也在逐步调整。特别是1985年以后，为解决长期缺电问题，相继出台了一系列刺激供给的政策措施，近两年，为配合国务院的《电力体制改革方案》，电价政策措施出台更加密集。现行政策的绩效如何？对之做出正确的评估，是使之进一步改进和完善的基础。为此，这里将从保障常规能源发电供给、节能、支持可再生能源发电三个方面，对现行电价政策的绩效进行评析。

### （一） 现行电价政策与常规能源发电供给

1. 现行电价政策对常规能源发电投资有足够的刺激作用。目前仍在发挥效力的上网电价定价方法中，历史影响最大的，是“还本付息电价”。由于“还本付息电价”目标定位是在贷款期限内（大多都在10年以内）使投资方不仅获利，而且还有能力还清贷款本息，投资常规能源发电的回报有多大，是完全可以想象的。1985年到1996年的10年间，中国能够由极度缺电转为电力过剩，“还本付息电价”的作用居功至伟。1998年后出台的“经营期电价”,对“还本付息电价”做了改进，将计价的还贷期延长了，因此投资者不再十年、八年就可以赚个电厂并年年还有利润了，也就是说，终止了常规能源发电的暴利局面。因此，已实行“经营期电价”的地区和发电企业，上网电价的相对水平下降了。但由于“经营期电价”让投资方在还贷期内能“还本付息”并获得超过同期银行长期贷款利率2-3个百分点的税后利润，因而对常规能源发电投资者而言，仍有足够的吸引力。

2．现行电价政策不能避免常规能源发电供求关系的失衡。既然现行电价政策对常规能源发电投资有足够的吸引力，为什么出现2002年以来的缺电局面呢？除需求的突发增长、南方枯水等不可控因素影响外，制度上的主要原因是：

（1）电价政策的取向与投资项目审批的政策取向不协调。1998年到2001年这4年通缩期间，我国出现了较为明显的电力供给过剩，这导致了投资项目审批控制较紧。

（2）电价体制与现行电力行业的市场结构不协调。我国电力行业市场结构的现状是：输、配售一体化垄断经营，而发电侧多家经营，形成了竞争性市场结构。输、配售一体化垄断的市场结构，要求强的价格、投资等方面的政府管制；发电侧多家经营，则要求由市场机制起主导作用，由电力企业自主投资、自主定价。发电行业这种竞争性市场结构与价格、投资强而高度集中的管制的矛盾，必然导致电力供给时多时少的失衡局面。只要发电行业这种竞争性市场结构与价格、投资强而高度集中的管制的矛盾继续存在，常规能源发电供求关系的失衡就不可避免。据统计，目前到国家发展改革委报批的发电项目装机容量已超过4亿千瓦，预计2007年后有可能再次出现电力供给过剩的局面。

3 、现行电价政策对常规能源发电短期供给的调节措施不完善。目前的缺电，总体上表现为发电能力不足。但随着新机组的迅速增加，缺电局面有“由缺容量转为缺电量”的趋势。而缺电量的原因，除部分水电站上游来水量偏少外，主要是煤炭企业不肯按发电企业的要求发送电煤。例如，在贵州，2005 年年初时，80%的统调电厂存煤不足3天，因缺煤停运机组或减出力容量最高已达300万千瓦，占全省统调火电机组的38%；1—2月因缺煤少发电量19.64亿千瓦时，平均每天3329万千瓦时。贵州电网在加大计划用电力度的同时，电网被迫采取限电措施，前两个月限电天数达51天，最大错峰容量273.6万千瓦。在省政府有关部门的大力协调下，3月上旬供煤情况有所好转，但因缺煤停机和降负荷运行损失发电量仍达 2.66亿千瓦时，平均每天2660万千瓦时。煤炭企业所以不肯按发电企业的要求发送电煤，主要是双方在电煤价格上达不成协议。而双方在电煤价格上所以达不成协议，又是因为电价中没有煤价相应上涨的空间。所以，虽然现行电价政策对常规能源发电投资有足够的刺激作用，但短期的供给保障机制并不完善。

### （二） 现行电价政策与节能

1、现行电价政策已经具有节能的取向。电价政策要促进节能，最主要的途径就是让用户的电价与其对电力系统造成的成本耗费相符。自1985年以来，中国的电价水平持续上升，到2004年，用户平均电价每千瓦时由0.08元升至0.45元,升幅达4.5倍以上,比同期通胀率高1倍多，对促进电力消费合理化起到了一定的作用。去年以来，为缓解电力短缺的局面，政府又出台了一些进一步促进电力消费合理化的措施，如：调高终端售电价格水平；售价调高基础上的用户类别调整；全面推行峰、谷分时电价；部分季节性需求明显的地区实行季节性电价；负荷“峰、谷差”突出的地区设置尖峰电价；用户避峰补偿等。其中有些措施成效明显，如旨在提高系统负荷率的后四项措施，基本上实现了预期的目标。但前两项措施的作用尚有待观察。

2、现行电价政策尚未把节能作为核心的政策目标。总体上看，改革开放以来的大多数时期，中国的电价政策还是较侧重于提高发电侧的供给能力。近两年再度缺电后，政府主管部门已经开始注意价格对需求的影响及可持续发展问题，但由于燃眉之急是刺激发电投资，以可持续发展为目标的政策框架尚未建立。例如，目前电力短缺已经出现“由缺容量转为缺电量”的趋势，仅靠“峰、谷电价”

解决不了抑制需求总量的问题，抑制需求总量的主要途径还是得靠提高电价总水平。但由于担心突破通胀率控制目标，国家发展改革委对各地电价上调终端售电价格总水平限制较严，不足以对电力需求产生明显的抑制作用。此外，多数地区水电上网电价实行单一电量制，且无季节和时段差别，在丰水期及用电低谷时段，就会出现一方面水电站不合理弃水，另一方面火电站还在烧煤。

### （三） 现行电价政策与可再生能源发电

1、我国电价监管部门对可再生能源支持的力度在逐步加大。目前，进入公共电网的可再生能源电力，都要由政府物价主管部门审定。进入省级电网的，由国家发展改革委审批。进入市（县）级独立电网的，由省级政府物价主管部门审定。由于小水电大多进入市（县）级独立电网，因而小水电价格大多由地方政府监管。公用风电由于实验性较强，较多接入省级电网，因而其上网电价大多由国家发展改革委审定。可再生能源上网电价的定价方法，与其他常规能源发电价格是一致的，即原来为 “还本付息电价”，现在为“经营期电价”。此外，近来在风电行业开始试行招标制，相应的，新建的几个风电企业上网电价实行了招标制。到目前为止，只要是经过国家发展改革委（或原国家计委）批准的可再生能源发电项目，其上网电价都是按“经营期电价”或“还本付息电价”方法确定的，因而价格水平均大大高于常规电源。最近实行了招标制的几个风电项目，招标确定的上网电价虽有较大幅度降低，但仍达每千瓦时0.50元左右，高于上网电价平均水平近50%。

2、系统性的政策构架尚未形成。2003年，在国务院已批准的《电价改革方案》中，提出了风能、地热等可再生能源发电企业暂不参加市场竞争，“条件具备时”可采取类似“绿色证书交易”的解决办法。问题是，与发达市场经济国家相比，中国市场体系不健全，市场发育程度低，法制基础差，“绿色证书交易”的条件在短期内不可能具备。新近刚公布的《可再生能源法》，又提出了可再生能源发电“强制性配额”、“分地区制定上网电价标准”、“可再生能源与常规能源的成本差额在全社会分摊”等支持措施。但“强制性配额”如何确定和落实，分地区的上网电价标准如何制定，可再生能源与常规能源的成本差额在全社会分摊采取什么方式等，均有待具体的政策措施。

综上所述，我国电价改革总体上适应了国民经济与社会发展的要求，现行电价政策已具有节能的取向，对可再生能源支持的力度也在逐步加大 。但现行电价政策不能避免常规能源发电供求关系的失衡，短期供给的调节措施也不完善，未能体现以可持续发展为核心目标，支持可再生能源发电的系统性政策构架尚未形成，因而仍有进一步调整的必要和空间。

## 二、电价政策目标转向可持续发展的认识前提

越演越烈的能源短缺及可持续发展观的确立,使本届政府重视节能与可再生能源开发的程度空前，对电价主管部门而言，将电价政策调整到以可持续发展为核心目标，无疑也应是当务之急。但根据我们的观察，目前，在一些至关重要的问题上，业内人士的看法并不一致，有些基本的理念也有待明晰，即是说，要顺利实现电价政策向真正的可持续发展目标转型，仍有认识上的障碍需要排除。

### （一）关于电力消费合理化与电价合理化的关系

1、什么是电力消费的合理化？

很多人批评我国现在的电力消费不合理，但怎样的电力消费才合理呢？到目前为止，尚未见到批评者们给出辨别的标准。从而，此类批评以及以此为根据的政策措施，也就难以“有的放矢”。我们认为，关于电力消费的合理与否，可从技术和经济两个方面进行考察。

（1）技术性标准。技术性标准可分长期和短期两个方面。长期标准应是消费的可持续性。如可获资源足以维持期望的电力消费水平，可以认定消费具有可持续性。在当今条件下，对我国电力消费的规模、方式等做出是否具有可持续性的判断，不能局限于本国的可获资源，还应包括全球经济一体化的作用。当然，在重视后者的同时，也要考虑国际经济、政治环境基本走向的制约。至于短期标准，应是能源系统的安全性、可靠性。短期内的电力消费数量及消费方式的合理与否，应以整个电力系统的安全、可靠为判断的基本依据。

（2）经济性标准。经济性标准就是资源配置的优化。在可用资源量有限的情况下，应该消费多少？谁可以消费得多一些或谁应消费得少一些？判断的标准应是社会总收益最大，具体说，是使用现有资源产出的总附加值最大。

2、电力消费合理化归根结底要靠价格与成本相符

技术性标准强调系统的可靠性，比较直观；经济性标准重视消费形成的内在机理，比较间接。怎样看待技术性标准和经济性标准的关系？

在市场经济条件下，二者在逻辑上是统一的。在市场经济条件下，资源配置的优化的基本表现——市场均衡，其物质内容就是整个电力系统的安全、可靠，与上述技术性标准的定义是一致的。而市场均衡的基础是价格反映成本（包括正常的酬资成本即正常利润）。因为现实的市场需求，总是指有支付能力的需求。为什么许多人人说好的技术发明得不到采用？例如太阳能汽车，无污染，能源又取之不尽，但目前几乎谈不上真正意义的市场需求，主要原因就是成本太高，社会现有的支付能力还消费不起。因而成本低的产品，社会才可以多消费一些，而成本高的产品，社会就应少消费一些甚或根本就不应消费。所以，某种产品该不该消费，该消费多少，归根结底决定于产品的成本。从这个意义上看，价格要真正起到优化资源配置的作用，就必须与成本相符。

现实中二者也有不一致的情况。这种不一致的发生，源于价格所反映的成本对社会而言是不完全的，或是未含所耗自然资源的全部价值，或是未含环境破坏给社会增加的成本开支，即没有实现外部成本内部化。如果价格不仅反映企业正常的内部成本，也包含环境、资源等外部成本，也就是说，价格反映了该产品的社会成本，消费终会自动调整到社会所能承受的合理的水平。

可见，电价的合理化是电力消费合理化的基础。而合理的电价应与电力产出的成本相符。从市场经济的角度看，只要价格真正反映了电力的社会成本，电力消费合理化是不难实现的。

### （二）关于电价政策与宏观调控的关系

近来电价监管的担子较重。为了完成通胀率控制计划，在缺电如此严重且煤炭价格翻番上涨的情况下，电价总水平的正常调整受到限制。电价的结构也成了宏观调控的手段，如对高耗能产业实行的“差别电价”，就是为抑制投资增速而出台的。可见，在我国的政策制定过程中，将电价监管等同于宏观调控（或者说，价政策等同于宏观经济政策）的认识，还明显存在。因此，要真正实现电价政策向以可持续发展为核心目标的调整，还必须清楚，电价监管与宏观调控是两种完全不同的政府职能。

何谓电价监管？简单说，就是监管者根据一定的规则对电力企业价格行为的限制。国外有专门研究经济监管的管制经济学，在大的学科分类上，管制经济学被纳入微观经济学范畴。电价监管与宏观调控的区别起码有以下三个方面：

（1）作用的对象不同：电价监管的对象是一个或若干个电力企业，属具体的微观个体；而宏观调控的作用对象是物价总水平、经济增长率、就业率和国际收支，属经济总量。

（2）期望的目标不同：电价监管期望的目标是兼顾电力企业与消费者之间、电力企业与企业之间、电力消费者与消费者之间各方的利益，进而实现促进电力生产与消费的效率与公平；而宏观调控期望的目标是经济整体的稳定性。

（3）使用的手段不同：电价监管的手段主要是规则设定及违规处罚；而宏观调控的主要手段是货币政策和财政政策。

长期以来，我国政府的物价工作一直被纳入政府宏观调控范畴。这在计划经济时期是有道理的。因为那时所有的商品和劳务价格都由政府管制，只要政府不调价，物价总水平就不会有变化。此外，那时产权高度集中，生产由指令性计划决定，消费以数量配给为主，价格对微观主体的调节作用极其有限，整个经济就没什么宏观、微观之分。因此，就所谓调节机制而言，也确实看不出宏观和微观的区别来。

但现在不同了。我国经济体制改革的主要目标之一，就是要让市场机制在资源配置中发挥基础性作用。经过20多年的市场化过程，如今，政府定价的商品和劳务不到国民经济总量的10%，这些价格的变动对价格总指数的影响微乎其微，物价总水平稳定与否，归根结底取决于货币政策和财政政策。在必要的行政性调控手段中，真正起作用的，也主要是投资审批，而不是价格控制。并且，近几年的实践证明，即使通过政府调价影响了物价指数的变动，这种变动也只具统计学意义，并不能对宏观经济的走向产生实质性的影响：通货紧缩时期的1997年，各地陆续提高了水、燃气、公交、教育、医疗、公房租住等一系列公用事业价格，有些提价幅度还很大，当年的消费价格指数是上来一些，但通货紧缩依旧。

把属于微观规制范畴的价格监管作为宏观调控的手段，不仅解决不了宏观经济问题，而且可能加剧相关行业市场失衡的局面，进一步降低资源的配置效率。例如，为压低物价指数而冻结电价、油价，许多国家都曾做过，虽然具体方式不完全相同，但结果都一样，那就是：不但物价指数没控制住，能源供给更加短缺，总供给的资源约束无法缓解，宏观经济更不稳定。

### （三）关于电价监管的效率与公平

如上所述，电价监管属微观规制范畴，解决不了宏观经济的稳定问题。它的作用，是实现其职责范围内的效率与公平。什么是电价监管所期望的效率？如何理解这里所说的公平？我们认为，就电价监管而言，无论是效率，还是公平，其核心思想或基本出发点，都是社会的可持续发展。

1、关于效率。全面的理解应该包括以下三个方面：

（1）电力企业的效率。电价监管要促进电力企业降低生产成本，如投资要省，煤耗要低。

（2）电力系统的效率。电价监管应有利于电源结构的优化和系统的高效运行，以尽可能降低整个系统的运行成本。例如，在丰水期，应促使电网尽可能优先安排水电机组的运行，以相应减少火电机组的燃料消耗。同是火电机组，应先调煤耗低的机组，后调煤耗高的机组。

（3）电力消费的效率。首先是电价应使电力消费总量适度，即社会为此消费的支出要“值”。其次是要有助于形成合理的消费结构，应让各类用户的用电价格，与他们由于用电特性、电压等级不同而导致对系统不同的成本耗费相符，让用户据此选择自己认为值得的电力消费量，即使各类用户的电力消费都与其对电力“性、价比”的判断相符，就可使电力的消费最有效率，进而促成合理的产业结构。

2、关于公平。一方面是指照顾弱势群体，或称电力的普遍服务，另一方面，也包含“受益者负担”或“责任者付费”原则。比如，为支持可再生能源发电，现阶段，需要社会为其成本高于常规能源成本的差额部分“埋单”，这个“单”应主要由谁来“埋”？从公平也就是“受益者负担”的原则出发，显然应是消耗常规能源多者“埋单”。因而，第一，支持可再生能源发电的主要资金来源，不应是公共财政，而应是电力消费者的“付费”；第二，如果由电力消费者“付费”，主要的“付费”者不应是“容量”的消费者，而应是“电量”的消费者。

## 三、促进节能与可再生能源发展的电价政策框架

### （一）以兼顾能源的可持续与国家经济竞争力的可持续为指导思想

这里所谓的新时期，是指我国能源的供应与消费已进入新的历史阶段。其主要特征是：

（1）我国经济与社会发展已进入大量消耗能源阶段。我国近两年的电力弹性系数已由以前的小于1转为连续地大于1，煤、电、油消费均呈两位数增长，并非偶然现象：一是我国已真正进入所谓的重化工业阶段，制造业的高速增长成了经济高速增长的主体。而制造业是最消耗能源的产业；二是我国人均国民收入已进入1000美元（用购买力评价折算更高）以上阶段，考察发达国家的经济发展史可知，无论西方人还是东方人，此阶段都是一个重要的消费升级阶段，这一阶段的消费升级，主要表现为人们对居住条件和交通工具的要求发生质的变化，简单说，就是要住大房子，要冬暖夏凉，要坐小汽车。而大房子、空调及各种家用电器、小汽车，都属高耗能消费品。

（2）我国自身的资源赋存已不足以支撑预期的经济增长。不仅由石油净输出国变为全球第二大净进口国，就连过去一直被认为资源极为富余的煤炭，据预测，按目前的消耗速度，也持续不了20年。因此，今后，能源贫乏将长期成为我国经济与社会发展的主要约束条件之一。

（3）我国已融入全球经济一体化进程。2004年我国进出口总额为11547.4亿美元，外贸依存度已高达70%多，正不以人们主观意志为转移地进入全球经济一体化进程，大量出口制造业产品的同时也大量进口原料和能源，已成为我国参与国际分工、实现经济发展的基本特征之一。这就是说，一方面，我们的能源供应可以不受国内资源的限制，渠道大大拓展了；另一方面，由于围绕能源而形成的国际政治、经济关系的复杂性，我国能源安全的程度下降了。

既然我国经济与社会发展进入大量消耗能源阶段，自身能源贫乏，围绕能源而形成的国际政治、经济环境复杂，这就决定了我们必须重视节能、支持可再生能源，才能实现能源消费的可持续。

但另一方面，促进节能，并不等于高耗能产业越少越好。发展可再生能源，也不是越多越好，更不能“一哄而上”。须知，“能源浪费”与“耗能型经济”是两个不同的问题。前者说的是能源的使用效率低，可用“单位产品的能耗”等类似的指标来表示；后者说的是需要较多的能源消耗来支撑的经济结构，可以用“单位GDP能耗”等类似的指标来表示。因此，当说我国存在能源浪费及其程度时，用“单位产品能耗”的国际比较为依据是可以的，但不能用我国与美欧等发达国家的“单位GDP能耗”差别说明问题。我国与美欧等发达国家在单位GDP能耗上的差别，只能证明我们的经济结构比它们更耗能，如此而已。而我国目前已经形成的这种能耗较高的经济结构，首先是因为我们的科技水平和劳动力素质低。像美国那种以高科技、服务业为主的经济结构，单位GDP能耗确实低，但我们有那个能力吗？其次，我国现阶段的经济增长，外来投资、对外贸易是主要的动力之一，而“外资、外贸”有如此高的绩效，又是与我国低端劳动力资源的无比充沛和价格低廉有直接的关系，因而外资投向、出口产品也就较多的集中于制造业，从而不可避免地提高了我国的“单位GDP能耗”。所以，我国目前的这种能耗较高的经济结构，总体上看，是当今国际分工条件下自然选择的结果，有其历史必然性。

因此，我国现阶段的电价政策，一方面，必须促进节能，支持可再生能源，以实现能源消费的可持续；另一方面，也必须兼顾国家经济竞争力的可持续。要尊重我国现阶段高耗能型经济结构形成的历史必然性，不能盲目追求单位GDP能耗的下降。

某些具体的高耗能行业如电解铝、水泥、钢铁等，从发达国家转向发展中国家的趋势不可能改变，我国该不该发展这些产业，发展到什么规模，应主要由环保、市场需求、原料供给等因素决定，政府的责任或作用，应主要体现在外部成本内部化上。至于电价政策，能使这些行业所付电费与对其的供电成本相符，也已尽到责任。而如果实现了外部成本内部化，则高耗能行业综合成本的国际比较是很容易的，企业完全有能力做出既合乎国家利益也合乎全人类共同利益的正确的选择，用不着劳师动众地再搞那么复杂的产业政策。盲目追求单位GDP能耗的下降，很可能形成过多、甚至错误的国家干预，使国家的经济竞争力受到伤害，对于世界经济整体的资源节约和可持续发展，也未必有利。

### （二）用户电价总水平及时反映电力成本和需求的变动

用户电价总水平决定电力消费总量的合理与否。就电价政策而言，要促进节能，首先要做到的，就是用户电价总水平与总的供电成本相符并及时对成本和需求的变动做出反应。如前所述，近两年，与燃料价格大幅度上涨和需求的剧增态势相比，用户电价总水平的上调显的迟缓，不足以对电力总体需求产生预期的抑制作用。主要原因，一是国家发展改革委担心突破通胀率控制目标，对各地电价上调用户电价总水平限制偏紧；二是何时调整、调整幅度如何确定，相关规则也有欠缺。因此，要使用户电价总水平及时反映电力成本和需求的变动，需要在观念和制度两方面完成进一步的转变。

1、破除用户电价总水平必须保持相对稳定的传统理念。从降低社会交易成本的角度看，如果电力成本或需求变动不明显，用户电价总水平不益频繁调整，应该保持相对稳定。但对近两年这种燃料价格大幅度上涨和需求的剧增态势，则电价总水平就必须及时做出足够的反应，若此时还追求电价的相对稳定，其结果必然是短期供给的相对萎缩，市场需求更加旺盛，进而是供电可靠性进一步下降，整个电力系统更加不稳定。此外，如前所述，宏观经济的不稳定是国民经济总量关系出了问题，而电价政策解决的是局部均衡问题，即使冻结电价，通货膨胀的势头也不可能得到遏制。特别是去年对投资需求进行抑制的主要理由，就是存在资源约束，而资源约束又以煤、电、油供应不足为主要标志，在此情况下，要电价总水平保持相对稳定，就不能有效刺激能源供给、抑制不合理的能源需求，岂不是与宏观调控的目标南辕北辙！可见，即使要求电价政策配合宏观调控，也要讲究点儿辩证法，也不能简单地视之为保持电价总水平相对稳定。

2、建立、完善电价总水平适时调整的监管规则和办法。2003年国务院批准的《电价改革方案》、2004年国家发展改革委发布的经国务院批准的《煤、电价联动方案》、2005年4月国家发展改革委发布的3个“电价管理办法”，都已涉及电价总水平的适时调整问题。《电价改革方案》确立了上网电价市场化后用户电价与上网电价联动的制度与基本原则，《煤、电价联动方案》和3个“电价管理办法”，又进一步确立了上网电价市场化前的有关制度与基本原则，应该说，方向是明确的，主要的原则性规定也是可行的。但从操作层面上看，要真正作到电价总水平适时调整，一些具体的规则还需完善。目前，解决实际操作困难的主要突破口是要对确定“煤、电价格联动”幅度的规定进行修改。

根据现行的《煤、电价联动方案》，煤价上涨的30%要由发电企业自己“消化”。如果只在短期（例如1年）内，煤价上涨是在8%或再高一些比如10%，此规定是可行的。但如果是涨幅高达20%、30%或连续上涨几个8%，发电企业自己如何去“消化”其中的30%呢？去年以来的煤价恰好就是这样的涨势。这就不可避免地使政府电价主管当局陷入两难的境地。这也是虽然去年电价上调幅度最大而批评意见反而最多的主要原因之一。但我们这里更关心的是，电价上调不足以反映发电成本的正常增加，因而对电力需求总量没有起到应有的抑制作用。所以，必须修改煤、电价格联动的规则。

我们的修改建议可喻之为：“路、桥分开，各司其职”。

所谓“路”，是指对被监管电力企业“效率不断提高”的正常要求。这一要求的实现，国外通行的做法是在电价调整公式中设效率系数（如英国的调价公式“RPI-X”中的X，就被称为效率因子）。目前我国电价监管只有定价公式，没有调价公式，规则是不完整的。为实现电价调整的规范化、法制化，建议尽快制定电价调整的公式。在我国的电价调整公式中，也应按国外通行做法设立“效率提高系数”或“成本下降系数”，对要求企业“消化”的一般性成本增支因素（包括燃料价格的小幅上涨），可通过此“路”解决。

所谓“桥”，是指特殊性成本增支的解决方式。与调价公式中设定的“效率提高率”或“成本下降率”正、负相抵后的成本增支（对火电机组而言，主要是燃料价格较大幅度上涨），就可视为特殊性成本增支。这种特殊性成本增支，是社会为保持现有能源消费规模所必须付出的代价，应该让消费者准确地感知这种能源稀缺的程度，所以应全部通过提高电价的方式予以解决。

### （三）建立与消费者耗用供电系统成本相符的用户电价结构

所谓用户电价结构，是指因用电方式、用电时间、用电电压等因素的差异所形成的用户之间单位用电价格的差别及其比例关系。用电方式、用电时间、用电电压等因素的差异，所以会形成的用户之间单位用电价格的差别及一定的比例关系，是因为上述因素导致了用户对电力系统不同的成本耗费。因此，电价结构的合理与否，直接决定能否形成合理的电力消费结构，进而，不仅关系能源节约的绩效，还影响一系列相关的资源配置效率。所以，可持续发展的电价政策构架，必须包括“建立与消费者耗用供电系统成本相符的用户电价结构”。从我国现阶段的实际出发，完成此项任务应做好以下两方面的工作：

1、调整用户分类及其差价。对目前的用户分类及其差价关系，各地已不同程度地进行了调整，但总体上看，仍与实际的供电成本不符，“交叉补贴”过多，一个突出的表现，就是大工业用户与居民用户电价基本相同。此外，商业用户电价普遍处于最高水平，且超过平均水平达70%以上，显然也不反映用户对电力系统实际的成本耗费。所以，应尽快按电压等级、用户负荷特性调整用户分类。特别是那些缺电严重的地区，更应抓住机会调高居民电价，彻底解决居民用户与其他用户“交叉补贴”过多的问题。

2、改进分时电价结构。2003年以来，我国已全面推行峰谷电价制度，现阶段继续改进的内容包括：（1）进一步扩大峰、谷分时电价制度执行范围；（2）“因地制宜”地调整各时段价差；（3）负荷季节性强的地区实行“季节性电价”；（4）鼓励设立“尖峰电价”；（5）水电比重大的地区全部实行“丰、枯电价”。

### （四）外部成本内部化

我国发电用原煤现已占全国原煤产量的50%左右，燃煤电厂排放的SO2占工业排放SO2总量的56%。目前，国家规定的SO2排污费征收标准为0.21--0.63元/公斤,而据专业人员的测算,在30万千瓦燃煤机组安装烟气脱硫装置, 考虑我国发电用煤含硫量的实际情况,脱硫成本为0.88—2.8元/公斤。环境、资源等外部成本远未进入电力企业的会计成本，因而发电企业大多不愿安装脱硫装置，有的即使安装了脱硫装置，也不运行。由此必然导致环境污染、资源浪费到此难以为继的地步。为顺利实施外部成本内部化政策，必须采取以下两项措施：

1、大幅度提高排污费的征收标准。要根本解决我国SO2污染及酸雨问题，SO2排污费征收标准，应定在明显高于企业达到政府总量控制目标所必要的成本支出水平之上。这样算来，SO2排污费征收标准，须相应提高4--10倍，即达到1.0元--2.8元/公斤。

我国幅员广阔，各地区间气候、人口密度及名胜古迹的分布等均有很大不同，从而SO2排污的危害程度也有很大差别，相应的SO2排污控制目标也不完全一致。因此，SO2排污费不应实行全国统一的标准。例如人口密度高的华东地区、空气湿润且酸雨严重的西南地区，应按较高的标准征收。而内蒙、新疆及部分北方沿海人口密度低且气候干燥地区，SO2排污费的征收标准就可适当降低，以促进电源结构的合理布局。

2、上网电价容纳脱硫的合理成本。在大幅度提高排污费的征收标准的同时，作为配套政策，如果企业采取了必要的防治措施如安装了脱硫装置并投入运营，相应的成本支出应允许企业通过正常的渠道予以收回，以鼓励发电企业增加环保投入。在上网电价仍由政府管制的阶段，上网电价应能够容纳脱硫的合理成本。不久前，国家发展改革委已经公布了每千瓦时1.5分的全国统一的脱硫成本标准，该标准对于新建机组基本适用，但对老机组则明显补偿不足。而老机组改造正是降低SO2污染的关键措施。为此，建议根据老机组改造成本高的实际，在另行制定一个适用老机组的脱硫成本标准，并使之在执行中有适当的弹性。对于现阶段我国发电企业脱硫成本的合理确定问题,我们专门做了专题调研,可参见附件一。

### （五）逐步引入竞争机制

在可竞争领域，市场机制是节约资源的最有效手段。根据国外电力市场运行的实践经验，无论“单边”还是“双边”交易，竞争的压力都会促使发电企业千方百计降低燃料消耗，均可有直接的节能效果。如果是实行“双边”交易制度，还可以在电价的形成机制中引入需求因素，节能效果更为明显。再说，我国电力行业已基本实现了“厂、网分开”，不引入竞争机制，则不仅达不到优化资源配置的目的，还徒增交易成本。因此，必须逐步引入竞争机制，用市场机制实现经济与社会的可持续发展。近期的相关措施可考虑：

1、加快推行“大用户直购”试点。目前，国家发展改革委和电监会批准的大用户直购，只有吉林碳素厂一家。今后，在大的能源基地周围，都应允许大用户与发电企业直接交易。与发电企业直接交易的大用户也不必限定为终端用户，也可是独立供电公司。根据先期进行电力体制改革国家的经验，发电企业向大用户直接供电，属电力交易中的“双边”模式，其核心内涵是发电企业同大的电力买主直接交易，而这些大的电力买主则以是配、售电公司为主。因此，我国进行电力市场的“双边交易”试点，不应仅限于发电企业同用电量大的终端用户间的直接交易，而应把发电企业向独立供电公司“直供”作为主要的发展方向。这些独立供电公司的产权结构也可有多种选择，可由现在的省电力公司与其他投资方合资，也可由民营资本独资；供电业务的运营，可考虑委托省电力公司，也可由独立供电公司自营。对于“直购”区域内用户负荷特性要求，应以高用电负荷率企业为主。至于“直购”方式，尽可能过网“直购”，但专线“直购”也不排除。

2、抓紧设计与国情相适应的电力市场模式。这一轮的电力体制改革以引入竞争机制为核心，国外共同的做法是先确定电力的交易方式及相关规则，再设计相应的行业分解及企业重组方案。“厂、网分开”一旦完成，发电侧或用户侧的竞争性市场交易立即开始。我们的做法却正相反：“厂、网分开”一年多了（“分”也不到位，如电网公司仍拥有相当规模的常规发电机组，且“主、辅”至今未分），但电力市场的基本形式及电力市场布局这一改革的核心问题，相关决策部门却仍在研究和争论之中。此外，中国地域辽阔，电网构架及以此为依托的电力市场必然是区域性的，加之现阶段地区间经济、社会发展很不平衡，“竟价上网”（属“单边”市场模式）作为电力行业引入竞争的方式之一，不可能适用于所有地区。因此，要真正通过市场机制解决中国电力的可持续发展问题，前提是必须解决好与国情相适应的电力市场模式设计问题。

### （六）规范、整合随电价征收的政府性基金

促进节能（如实行需求侧管理）、支持可再生能源发展，现阶段均需公共资金支持。通过电费附加筹集此类公共资金，符合公平与效率原则。在国外，已有成功经验，我国也有“电力建设基金”、“三峡基金”及“库区移民扶持基金”的操作实践。只要对这些随电价征收的政府性基金进行规范、整合，就可使之成为促进能源可持续发展的政策支撑。这种“规范、整合”的主要内容包括：

1、更名。目前各项随电价征收的政府性基金 ，均以公共利益为目的，为避免消费者误解，应使之名副其实，统一称为“电力公益基金”。

2、增项。增加节能、支持可再生能源发展的支出项目。

3、扩大资金分担范围，实行中央与省两级分担体制。鼓励节能，促进可再生能源发展，关乎整个社会的公共利益，是具有区域溢出效应的公共物品。《可再生能源法》规定，支持可再生能源发展是全民义务，所用资金由全社会分摊，道理也在于此。所以，该项资金支出分摊必须超出现行售电价区的范围。进而资金管理权也应适当集中，以利于地区间的转移支付，即实行中央与省两级相结合方式。其要点包括：

（1）以中央与省两级衔接的可再生能源发展规划为基础；

（2）属中央战略性布局范围内进而由中央政府审批的，全部在全国范围内分摊；

（3）由地方规划且由地方政府审批的，“标杆价”下的资助金额在全国范围内分摊，“标杆价”上的资助金额在当地分摊。

（4）建立中央与省两级财政专项帐户；

（5）收支“两条线”；

（6）能源主管部门商电价主管部门审核资助申请，确定资金分配方案，经财政部门复核后拨付。

4、价外收取。目前的政府性基金均为价内收取，在很多地区形成各电力公司的销售收入，用于地区间的转移支付比较困难，不利于形成“全社会分摊”机制。应改为价外征收，直接形成政府性收入。

5、由电量消费者负担。促进节能、支持可再生能源发展的主要资金来源，固然应是电力消费者的“付费”。但同是电力消费者，如果用电方式不一样，对于化石能源消耗的责任是不一样的。比如，使用容量多的，不一定消耗电量也多，而消费者对于化石能源的消耗，主要是通过对电量的消耗实现的。因此，从公平和有利于节能的原则出发，主要的“付费”者不应是“容量”的消费者，而应是“电量”的消费者。

### （七）建立规范化的可再生能源电价管理办法

我国地域广阔，地区间资源禀赋、需求水平都有很大差别，不同地区、不同种类的可再生能源发电价格应有合理的差价。问题在于合理的差价如何确定。在上网电价仍由政府管制的情况下，我们的建议是：

1、确立不同种类可再生能源发电价格差别，应以正常的成本差别为基础。正常成本的确定，应以项目管理部门认可的技术为前提，并考虑：（1）普遍的设备购进价格；（2）统一的设备安装标准；（3）统一的人均工资水平；（4）统一的财务费用和投资回报率标准。只要确定了相互之间正常的成本差别，价格差别的确定也就有了可靠的依据。

2、可再生能源发电价格地区差别的确定，应以公共资金效率最大化为原则。按照《可再生能源法》的要求，政府有关部门正考虑分区制定可再生能源发电的标底价格。由于绝大部分可再生能源发电项目规模较小，因而大多接入独立的地方网或低压配网，如果中央政府直接规定各地区可再生能源发电的标底价格，一是缺乏信息支撑，二是工作量太大，且与目前的电价分级管理的体制不符。因此，可考虑，中央政府对可再生能源发电与常规能源发电的价格差额规定统一的标准，各地电价主管部门可在由此统一标准决定的“标杆价”内，分别核定本地区具体的可再生能源发电价格。此办法的好处：

（1）可提高可再生能源发电在地区间配置的效率。毫无疑问，就一个地区内而言，可再生能源发电成本越低，价格就越有可批性。但在不同地区之间，此原则有明显的局限性。比如，浙江、广东风电的生产成本进而上网价格可能高于新疆、内蒙，是不是浙江、广东风电的生产成本进而上网价格就不可接受呢？不一定。因为尽管浙江、广东风电的生产成本高于新疆、内蒙，但其电网购进常规能源发电的成本（也可视同常规机组的长期边际成本）也高于新疆、内蒙，从而使用同样多的风电，浙江、广东与新疆、内蒙相比，消费者为此而付的增支额，很可能还低。因此，从地区间资源配置效率的角度看，可再生能源发电不应该是生产成本越低的地方就配置越多，项目建在那儿，建多少，应以常规机组的成本差额最小为依据。差额越小，社会为之支付的补贴就越少，进而社会用于此项用途的资金的使用效率就越高。

（2）能够合理解决中央与地方的关系。如前所述，中央政府直接规定各地区可再生能源发电的标底价格，与目前的电价分级管理体制不符。此外，既然此项电价政策是以可再生能源发电强制性市场配额制为基础的，无论从有利于各地就地解决还是建立“绿色证书交易”制度的角度看，由中央政府直接规定各地区可再生能源发电的标底价格，在制度上都是不配套的。而按照我们的建议，一方面，实现了基本原则和基本方法的全国统一，另一方面，各地电价主管部门可在此统一标准内有其因地制宜的选择余地，决策会更加合乎实际，进而更有利于支持可再生能源的政策执行并使之更有效率。

（八）给予地方政府筹集DSM短期资金适度的空间

需求侧管理急需资金支持，但短期内中央尚无政策使之具备规范的资金来源。为避免中途夭折，应给予地方政府筹集DSM短期资金适度的空间，如设置尖峰电价的地区，电网公司由此增加的收入部分，就可用于支持需求侧管理。

# 分报告一

# 天然气发电定价原则与方法初探

天然气是公认的清洁能源，适度发展燃气发电，有利于降低电力工业对环境的污染程度，有利于提高电力系统整体的能源利用效率，促进经济与社会的可持续。近几年，我国燃气发电增长速度加快，随着西气东输工程的基本完工，沿途配套开工建设的燃气轮机电厂将陆续投入商业运行，燃气发电的比重将进一步上升。特别是在华东、广东、华中地区，燃气轮机发电将迅猛发展。但由于燃气发电与其他火力发电在电力系统中的效用不同并有着不同的成本形成特性，因而在目前的条件下，燃气发电显然不能与其他火力发电执行同一个上网电价标准。为此，本文将就如何科学确定燃气轮机上网电价谈些初步的意见。

## 一、我国天然气发电的现状与趋势

燃气轮机是国际上最近二十多年来获得迅速发展的动力技术，在单机功率与热效率上均已取得实质性突破燃气轮机可以采用多种多样的分类方式。按燃料划分，可以分成烧油和烧气。如上海闸电燃机电厂、浙江镇海电厂、温州龙湾电厂等都是10万等级的燃机，它们使用的是重油；而烧气的则有重庆江北燃机电厂和今年投产的大量机组。按气体供应方式还可以分成液化天然气（LNG）和管道气；广东、福建等地使用LNG发电比较多。而西气东输沿线投产的燃气轮机则使用管道供气。按按机组类型分，可以分成E、F型等机组。目前国际上燃气轮机发展很快，最新型的F型机组热转换效率超过了50%；按机组运行方式分，可以分成联合循环（CCGT）和单循环机组；考虑到机组的经济性和提高使用效率，一般燃气轮机都按联合循环方式在电网内运行，以充分发挥其作用作按是否热电联产来分分可以分成纯发电和热电联产机组。

据了解，到２０２０年，我国家规划发展的燃气轮机联合循环装机总容量将达５５００万千瓦，是２０００年前５０年总量的２５倍。为什么会有这么多的燃气轮机组投入到发电领域呢？

首先，我国提出大量发展燃气轮机发电，是为了配合“西气东输”。“西气东输”是指将我国新疆地区的天然气送至上海的长输气管道建设工程。该管道起自新疆塔里木的轮南，经陕西横跨我国九个省市区到达华东地区----上海的白鹤镇，全长4200公里，一期工程估算投资1 200亿元人民币。一期工程完工后，年供气能力将达到120亿立方米，稳定供气30年。为了获得稳定、长久的用户，实现西部大开发，当时中央确定在沿线建设一批燃气轮机电厂。

其次，天然气的高效、清洁。天然气燃烧时不产生灰渣和粉尘，不排放有毒气体，也没有对人体有害的重金属元素，所生成的挥发性烃、硫化物、二氧化碳和氮氧化合物也远远低于煤和石油，并且使用方便，随着环保意识的增强，燃气轮机发电的环保优势开始得到各级政府和公众的关注。

第三，燃气轮机建设周期短，占地面积小、用水节约。这在土地和水资源都十分稀缺的华东、华南、西北等地，自然大受欢迎。

第四，天然气发电较少运输约束。我国北煤南运受制于铁路运力不足问题长期得不到缓解，使饱受缺电之苦的东南沿海地区对天然气发电产生了极大的兴趣，中央政府也因此将其纳入能源合理布局的战略规划之中。

第五，有利于提高电力系统的可靠性。燃气轮机联合循环机组具有运行灵活、调峰能力强、启停快等优点，可以有效改善电源结构，实现优化运行，且运行维护简便、费用低，可靠性高。

## 二、天然气发电定价应采取的原则与方法

燃气轮机上网电价定价机制，包括定价方法、定价参数和上网电价类型三部分。由于上网电价是一综合型指标，它还与机组选型等密切相关。

### （一）、应遵循的基本原则

1、应以有代表性的机组造价和运行成本为基础。燃气轮机发电电价的高低，与所选用的机组关系密切。目前，全球重型燃气轮机联合循环发电设备市场被五、六家掌握相关设计制造技术的外国公司所垄断，比较有代表的是西门子公司、通用电气公司、三菱、阿尔斯通等。我国为了打破国外公司垄断，采取了以市场换技术的策略，将购买设备与引进技术打捆操作。现在西门子和上海电气集团组成的联盟，赢得了为中国４家联合循环发电厂提供９台燃气轮机的订单。同时国家还统一打捆引进了美国GE公司的9F型燃气—蒸汽联合循环机组。因此，我们在制订燃气轮机上网电价时，可以以9F型机组作为基准方案考虑。即机组技术参数尽量按9F型机组靠，这样便于分析、比较。

根据国家产业政策，在制订燃气轮机上网电价时，原则上按联合循环运行方式考虑。

2、要与现行的上网电价体制平稳对接。鉴于我国燃气轮机发电机组处于起步阶段，为促进燃气轮机制造技术的发展，现阶段，其上网电价还是应与以政府定价为主，适当考虑市场因素。根据燃气轮机在系统中的作用，联合循环燃气轮机可采用单一制电价模式，政府定价也应执行目前通用的“经营期电价”。单循环机组可用“两部制”电价模式，由买、卖双方协商确定。

### （二）、测算参数选择及说明

1、关于造价。根据表1，我们可以发现，国际上9F型燃气轮机的单位造价大约为355美元/kW，折成人民币是2950元/kW。我国实际引进的9F型机组造价情况是：上海新建漕泾热电项目2×39万千瓦机组的动态总投资31.95亿元，造价是4096元/kW；福建新建莆田、晋江、厦门东部三个燃气电厂，单位投资3300元/kW;上海华能扩建燃机项目造价3289元/ kW；望亭扩建2×30万千瓦级燃机动态总投资24.1亿元，单位造价3090元/kW。总体上看，明显高于国际水平。

表1：       300MW级联合循环燃气轮机的基本技术、经济参数

| Plant Model 型号 | Net Plant Output 总容量 |  | LHV Heat Rate 千瓦热耗 |  | Net Plant Efficiency 效率 |  | No.Gas Turbine 燃气轮机台数 | No.Steam Turbines 蒸汽轮机台数 |  | Budget Price 总造价 |  | $per kW 单位千瓦造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-109FA（通用电气） | 390.8 MW | 6020 Btu |  | 56.7% |  | 1×Fr9FA |  | 1×142MW,3P,R | $139100000 |  | $356 |  |
| MPCP1-701F（三菱） | 397.7 MW | 5988 Btu |  | 57.0% |  | 1×M701F |  | 1×132MW,3P,R | $139200000 |  | $350 |  |
| KA26-1（阿尔斯通） | 378.0 MW | 5985 Btu |  | 57.0% |  | 1×GT26 |  | 1×140MW,3P,R | $140500000 |  | $372 |  |
| GUD1S94.3A（西门子） | 385.5 MW | 5980 Btu |  | 57.1% |  | 1×V94.3A |  | 1×120MW,3P,R | $138000000 |  | $358 |  |

当然，造价高也有其客观原因，如技术引进费用等都包含在内了。但这些费用无论如何都占很小的比重，因此，在核定上网电价时，建议按略高于国际水平的标准掌握，如每千瓦3000/元，以有利于控制投资成本。

假设某厂装机总容量120万千瓦，总投资39.5亿元，资本金占投资的25%，经营期20年，员工150人，发电标准气耗0.1913立方米/千瓦时（高位含热量 37505千焦/立方米），气价1.35元/立方米，综合折旧率6.67%，大修理率3.5%，年发电3500小时，厂用电率3%，资本金内部收益率8%。，该厂上网电价为0.479元/千瓦时。在上述条件下，单位造价变化对上网电价的影响如图1。

图1：             单位造价与上网电价关系图

2、关于机组等效发电利用小时。根据国际惯例，燃气轮机电厂都与供气商签订“照付不议”合同，由此直接影响到机组的等效发电利用小时。但是，机组发电利用小时问题与电网运行方式、电能供求状况等密切相关。因此，这一问题要妥善解决，必须得到电网公司的支持。在制订上网电价时，建议国家发改委按等效发电利用小时3500小时考虑。其理由是：燃气轮机按联合循环方式运行，日发电时段在腰、峰两时段。但这两时段都不会一直按100%出力运行，考虑到机组出力波动、机组计划检修（大约30天/年）和临修等因素，联合循环方式下3500小时/年是可行的。

西气东输的购气协议目前还没有最终确定。据了解，相应给电厂的西气在

时段上要求比较苛刻。如果供气主要在晚上，则对燃气电厂产生的压力就比较大。此时电厂将被迫“按气发电”或自建储气站。前者不为电网所欢迎，从按质论价角度看，上网电价也不会高；后者将增大投资。

根据电网的需要，联合循环机组也可以很方便地改为单循环机组，成为纯调峰机组。此时，等效发电利用小时虽将进一步降低，但由于是电网要求且为电厂所同意，此时的上网电价水平应由电网与燃气电厂按“盈亏基本平衡、鼓励电厂参与调峰”原则协商确定。这里的“盈亏基本平衡”，是指发电厂在联合循环方式下的赢利与纯调峰运行下的赢利应基本一致。

假设前述其他条件不变，年运行小时变动对上网电价的影响如图2。

图2：                 运行小时与上网电价的关系

3、关于可变成本。联合循环燃气轮机的可变成本有燃料、水费、购电费、

材料费四部分组成。单循环燃气轮机可变成本只包含前三项。

西气东输的气价，可执行“国家发改委关于西气东输天然气价格有关问题的通知”（发改价格[2003]1323号文件）中的规定；LNG到岸价执行1.4元/立方米（福建LNG1.425元/立方米，江苏如东LNG1.4元/立方米）。如“西气东输”或国家规定的LNG气价调整，则相应调整上网电价。各购气主体应在购气合同中采用合理方法，规避气价波动风险。

表2：  ISO（独立系统运行）工况下各厂家300MW级联合循环机组耗气量

| Plant Model 型号 | 小时耗气（万NM3） | 日耗气（万NM3） | 年耗气（亿NM3） |
| --- | --- | --- | --- |
| S-109FA | 6.68 | 133.56 | 3.01 |
| MPCP1-701F | 6.83 | 136.49 | 3.07 |
| KA26-1 | 6.82 | 136.41 | 3.09 |
| GUD1S94.3A | 6.73 | 134.49 | 3.03 |

假设前述其他条件不变，则气价与上网电价的关系如图3。

图3：              气价与上网电价的关系

水费、购电费按“可研报告”确定的定额、执行当地单价标准。

4、关于固定成本。

折旧。  目前我国电力企业的折旧年限普遍比较短，一般在12年至15年。由于国外燃气轮机机组的维修间隔时间比较长，如英国伦敦电厂9361E燃机一、二级动叶可用了48000 小时（大约13.7年维修一次），三级动叶70000小时。由此，折旧年限可以更长一些。但是考虑到中国的实际情况，建议折旧年限按20年考虑。

如前述其他条件不变，则折旧年限与上网电价的关系如图4。

图4 ：             折旧年限与上网电价的关系

维修费用。  根据国际的经验，一般联合循环燃气轮机的维修费（含材料费）是30美元/kW,折合人民币250元/kW。考虑到我国燃气轮机制造、维修业的实际技术和人员工资情况等，建议按250元/kW确定维修费用。

人工费用。  燃气轮机电厂使用员工人数，执行可研规定的标准；人均工资按当地中上水平考虑；福利费按14%计提。

其他费用。  包括差旅费、基本养老、基本医疗等等。这些应执行当地规定之标准。设备保险费按优惠保险费率执行。

5、关于财务费用。内资按国家规定的利率执行；外资执行合同规定，但应不得高于国内各类银行外资贷款利率。

6、关于税金。执行国家有关规定。其中中外合资企业享受所得税优惠政策。

7、关于资本金回报率。根据701号文件规定的原则和目前实际情况，建议按8.5%考虑。

8、关于“两金”。法定公积金可定为10%，公益金可定为5%。

## 三、模拟计算结果和相关问题的建议

### （一）模拟计算结果

为了能充分说明问题，我们还另外模拟测算了一个燃机电厂。假设该电厂装机2*390MW，投资25.65亿元（造价3289元/ kW）。其中资本金25%，其回报率8.5%，贷款利率6.36%，厂用电率3%，还贷年限15年，所得税33%，附加税10%，增值税率17%，折旧80%用于还贷，门站气价1.32元/立方米。按“经营期”方法测算，结果是：上网电价（含税）0.481元/千瓦时。显然，上述两例的上网电价水平是差不多的。

在目前华东乃至全国供需矛盾比较突出的情况下，用西气东输的联合循环燃气轮机电厂，其还贷期适当延长至15年（利率不变）、同时控制造价和到厂气价、保证供气时段的情况下，燃气轮机腰、峰上网电价0.481元/千瓦时在华东大部分省市是可以承受的。如果考虑环保因素，上述条件下的燃机电价并不算高。

### （二）相关问题的建议

1、关于LNG电厂的上网电价。虽然LNG价格较高，但其质量（热值等）均高于西气，因此对成本影响不大。在其他条件相同的情况下，其上网电价不应高于常规燃气机组。

3、关于“西气东输”的不确定因素。如果供气时间受到限制，执行“照付不议”的前提也就不存在了，同时将与电网需求发生冲突。政府应进行必要协调，如可利用现有储气罐进行调节。门站到电厂之间的管道输送价，也需要政府进行严格的限制。

4、关于热电联产的燃气轮机电厂“以电补热”问题。应取消长期实行的“以电补热”（提高电价，弥补热产品亏损）办法。因为：第一，热电联产机组往往以热定电，对发电的时段等是有影响的。而电的质量高低与时间有相当的关联度，所以以热定电下的电能质量较差，再给予其高于平均水平的价格，就更不合理。

第二，供热和供电是为了满足两种不同的市场需求，每一种市场需求都应以供给的必要成本为基础。用提高电价的方式来降低热价，等于让电力用户补贴热力用户，既不公平，也与资源合理利用的原则相悖。

- .

# 分报告二

# 山东省火电烟气脱硫成本调查

## 一、调研背景

2005年1月27日，国家环保总局公布了SO2和酸雨两控区火电烟气脱硫重点项目进度，总体结果不太理想：已建、在建有91项，占计划总量66.4%；尚未启动46项，占计划总量33.6%。火电是空气污染大户，2003年全国火电SO2约计排放1100万吨，占排放总量50%，按此推算，2020年全国火电SO2可能排放2100万吨，超控制目标2.8倍。而按照环保规划，我国SO2排放总量每年限制在1200万吨，其中火电SO2排放总量每年限制在550万吨。

据业内调查，目前我国温室气体排放总量居世界第二，其中SO2排放总量居界第一，全国约有1/3城市严重存在空气污染，1/3土地严重遭受酸雨侵蚀，2/5河面严重出现劣Ⅴ类水质。尤其经济发达地区，污染问题更为突出，如江苏的酸雨发生率为12%，浙江的酸雨覆盖率100%。据中科院测算，目前我国因环境污染和生态破坏造成的损失约占GDP的15%。为此有国外科学家预言：中国如不迅速转变生产方式和生活方式，人类突发性环境危机对社会造成的最大摧毁有可能最早出现在中国。

目前我国一次性能源当中，煤炭污染最为严重，所占比重约为72%。而由于近年能源需求快速增长，煤炭消费急剧膨胀，2004年全国耗煤20亿吨，为世界消费总量的30%，而同期GDP只达世界的5%。在瑞士达沃斯经济论坛2005年发布的环境可持续指数(ESI)中，我国位居144个国家(地区)的第133位。业内预测，2020年我国煤耗可能高达30亿吨，相应污染影响巨大，必须采取强有力的控制措施。

在全国火电SO2排放量最大的山东省内，物价部门对黄台电厂、济宁电厂、运河电厂、里彦电厂、南定电厂、白杨河电厂等已经建成脱硫设施的燃煤机组调高了上网电价，使其比尚未建成脱硫设施的同类机组平均高0.015元/千瓦时；对山东电网统一调度的新投产火电，已经安装脱硫设备的燃煤机组，上网电价也比未安装脱硫设备的燃煤机组平均提高0.015元/千瓦时。与此同时，自2005年7月1日起上调SO2收费标准。通过价格杠杆作用，有效推动了烟气脱硫项目的建设步伐。

但在2005年国家通报的46家未启动烟气脱硫项目的电厂名单中，山东有9家，仍名列前茅。通报发出后山东省政府高度重视，于2月2日召集未开工脱硫项目调度会议，组织各市环保局长和华电集团、华能集团、鲁能集团、齐鲁石化等环保负责人以及被通报的9家电厂分管领导研究整改措施，会后各个集团公司及所属企业均制定了烟气脱硫计划。与此同时，省环保部门加大监管的执法力度，对全省脱硫项目调度由季改为月，并于3月3至11日，对重点地区集中督导，对14个项目进行现场检查。

经过各方面积极催促、努力协调，山东省凡是被上级检查、本省自查的尚未开工烟气脱硫环保项目的火电企业行动迅速、进展有序。至2005年6月份，邹县电厂三期工程、德州电厂二期工程、齐鲁石化热电工程等烟气脱硫重点项目已经开工；石横电厂、运河电厂等烟气脱硫重点项目正在清场准备开工；十里泉电厂、滕州热电、百年电力、莱城电厂、辛店电厂等烟气脱硫重点项目已经完成可研报告；日照电厂、南定电厂、莱芜电厂等烟气脱硫重点项目正在进行可行论证。

## 二、烟气脱硫的成本构成

面对严峻的环保形势，对火电进行烟气脱硫改造是唯一选择。根据国内外科技发展的现状和条件，燃煤火电烟气脱硫有五种方式：干法、半干法、湿法、半湿法、电子法，较为成熟和通常使用的是半湿法。

### （一）影响火电烟气脱硫改造成本的主要因素

目前有三个因素对火电烟气脱硫改造成本影响较大：

1、设备投入大。改造工程一次性投入每千瓦约400元。初始投资额大的主要原因是核心技术、关键设备依靠进口。

2、运行费用高。脱硫机组正常运行年均费用0.006-0.009元/千瓦时。主要用于灰石或石膏的运输储存，含硫废水的装置处理，烟囱前部的加热装置，锅炉风机的容量扩展等。

3、受场地限制。由于老机组设计之初没有考虑脱硫改造，没有预留改建场地，因此老机改造项目普遍存在场地限制问题。为了迁就场地条件，多数厂家不得不选择相形见拙的工艺和装置。

此外，有的老机组实施烟气脱硫改建项目，还存在着安全性评价问题等。

### （二）脱硫成本构成

脱硫成本包括两大块：

1、物耗。由于山东多数火电通常采用石灰石钙法脱硫技术，因而用于化学反应的主要物质灰石原料，也就成为最直接的成本要素。石灰石虽然并不珍贵，但是质地必须合格，有的要经粉碎、炒制成为石膏，否则会影响脱硫效率。与烟气脱硫工艺相关、由烟气脱硫直接增加的自来水、循环水、自用电、燃料煤、燃料油等，也是火电烟气脱硫的重要物耗。其中有的是脱硫专用，有的与生产大批混用，两种情况都能分列计算出来，单独考查其物耗水平。

2、费用。构成要素是资产折旧费、设备维修费、贷款利息费、定编人工费等。列入脱硫的折旧、维修、利息费用，通常与生产交织在一起，需要按照适当比例合理划分，如果项目是老机组改造，可能还容易单独摘出，如果项目是成套新机组，要按对照物类比确定。人工费用，主要是指烟气脱硫工程项目专职机构在编人员的工资福利及办公费分摊。从目前山东省工程项目的调查来看，凡是厂方已经明确烟气脱硫项目定编的，工资福利等会自然分列，反之就必须统筹确定。

山东的三个调查样本说明：在同类烟气脱硫工艺条件之下，新环保机组比老机组改造成本构成范围小、单位成本低。原因在于老机组改造不但需要单独增设人员编制，而且需要拆迁场地增装设施，这些都是额外负担；与此同时，老机组改造还应依据主机运行的剩余寿命，计算配套烟气脱硫新增装置的折旧年限，加速计提资产折旧。相比之下，新环保机组成本偏低。新、老机组烟气脱硫的成本之比为1:1.37。有关数据详见附表。

## 三、典型案例分析

### （一）成套新机烟气脱硫的典型案例

“华能国际”济宁电厂位于山东济宁市近郊的微山湖畔，1973年开工投建设，陆续上马2台5万千瓦和2台11万千瓦燃煤机组，2003年扩增2台13.5万千瓦循环流化床环保机组。2004年在职员工1700人，总资产规模11.02亿元，总装机容量59.50万千瓦，年发电量28.05亿千瓦时，上网电量25.30亿千瓦时，年设备利用4714小时，等效系数93.58%，厂用电率9.80%，发电煤耗340.88克/千瓦时，供电煤耗377.93克/千瓦时，发电成本0.262元/千瓦时，平均不含税上网电价0.2999元/千瓦时。

该厂两台13.5万千瓦循环流化床环保机组系上海“国产”，资产原值72646万元。其脱硫原理是：在运行过程加入石灰石，与煤燃产生的SO2化学反应，生成硫酸钙，从冷渣器排出，脱硫效率90%。由于机组明显具有燃烧温度低(∠900℃)和空气过量低两大特点，因而可以有效控制SO2高空排放量，改善自然生态环境。循环流化床火电机组还具有可燃劣质煤、负荷易调节、灰渣好利用等多种优点，是目前国内最为实用的高效低污清洁燃煤火电机组。

由于循环流化床脱硫主要原料是大量石灰石，因而与普通煤粉炉相比，石耗、电耗、水耗数量绝对增加。

（1）石耗成本。每小时消耗用灰石7.3吨，按照年运行5000小时、每吨石料75元计算，全年石料301万元。

（2）电耗成本。由于必须增加流化风机和冷渣风机，使厂用电增高3.2个百分点，年减售电2406万千瓦时，增加成本722万元。

（3）水耗成本。由于比普通机组年增耗水11.2万吨，按照水资源费0.7元计算，增加成本7.8万元。

（4）燃料成本。由于国产循环流化床大容量锅炉设计有缺陷，因而与普通煤粉炉相比，燃煤和燃油相对增加。循环流化床机组锅炉燃煤粒度大，燃烧不完全，飞灰含碳6-8%，为煤粉炉的3倍左右，降低炉效1.2个百分点，单位煤耗比普通煤粉炉增加5克/千瓦时，燃煤成本年均增加56万元。循环流化床机组锅炉启动困难，一次点火就需要重（柴）油30-40吨，比普通煤粉炉每次多用25-30吨，按现价计算，多耗重（柴）油11.42万元，加上点火次数增加，年增成本114万元。

（5）折旧费。同时由于循环流化床大容量锅炉运行较复杂，因而与普通煤粉炉相比，折旧和检修费用增加。流化床锅炉本身的造价高，每台高出普通煤粉炉6176万元，按照固定资产计提的折旧，年均增加426万元。

（6）检修费。流化床锅炉飞灰粒度大，流动速度高，受热面积重，热面磨损快，维护周期短，检修频率高，既要增加维护次数，又要增加维修费用，仅锅炉专用的耐磨涂料等，年增成本300多万元。

（7）管理费。主要体现于工资福利和管理经费，每年增加13万元。

综上所述，华能国际济宁电厂2×13.5万千瓦循环流化床环保机组投入运行，每年约计增加烟气脱硫成本1919万元，分摊到机组上网电量13.20亿千瓦时，烟气脱硫实际成本因此上升0.0145元/千瓦时。有关数据详见附表。

### （二）老机改造烟气脱硫典型案例

黄台电厂位于省会济南市东郊，1958年开工建设，是山东首座高压电厂和山东电网主力电厂。现有3台2.5万千瓦、1台5万千、2台10万千瓦、2台30万千瓦燃煤机组。2004年在职员工2332人，总资产规模18亿元，总装机容量92.5万千瓦，年发电量50.28亿千瓦时，上网电量46.19亿千瓦时，年设备利用5094小时，厂用电率7.88%，等效系数92.7%，发电煤耗349.0克/千瓦时，供电煤耗375.5克/千瓦时，发电成本0.2853元/千瓦时，平均不含税上网电价0.2432元/千瓦时。

为了减轻大气污染，电厂近期已对2台30万千瓦机组脱硫进行改造，7号机组总投资19440万元，自筹20%，贷款80%，2004年11月竣工；8号机组总投资19820万元，自筹20%，贷款80%，2003年12月竣工。这是国内自行设计、自主施工、具有独立知识产权的技改工程，脱硫设备国产化率达80%。工程造价每千瓦650元，比国外引进低46%。脱硫采用石灰石-石膏湿法工艺，试运行中各项主要经济指标全部达到目前国内乃至国际先进水平，每年减排3.84万吨SO2和0.18万吨燃煤烟尘。

烟气脱硫试运成本：7号机组成本总额3450.93万元，单位成本0.023元/千瓦时，加计税金和还本付息0.0425元/千瓦时；8号机组成本总额3321.49万元，单位成本0.022元/千瓦时，加计税金和还本付息0.0426元/千瓦时。成本增加的主要因素：一是属于全国大型机组烟气脱硫示范项目，投资早，数额高，还本付息压力大。二是湿法脱硫，效率高（达95%），但料、工、水、电等消耗也多。三是因为属老机组中途改造，7号和8号分别已运行18和15年，必须缩短还本付息和折旧年限。

具体测算依据如下：

（1）物耗。石灰石年均耗量6.9万吨，每吨市价50元，全年成本345万元；自来水年均耗量30万吨，预计水价3.2元/吨，全年成本96万元；循环水年均耗量45万吨，防污处理0.5元/吨，全年成本23万元；自用电年均耗量0.6亿度，上网电价0.285元/千瓦时，全年成本1758万元。

（2）人工费用。员工定编46人，人均年工资2.8万元，基本工资支出128.8万元；人年劳保费1.8万元，福利合计81.8万元。全年人工成本211万元。

（3）折旧费。按30年寿命计提折旧的政策规定，考虑7号和8号机组已经运行17和 14年，剩余寿命13和16年，决定均按15年计提。脱硫项目投产后，根据折旧率6.7%的政策规定，年均折旧为1302.5和1200.6万元。

（4）维修费。按其资产额的2.5%计提费用的政策规定，7号和8号脱硫机组年均维修费用分别为486和448万元。

（5）财务费。2台30万千瓦机组烟气脱硫改造项目贷款期10年，还贷期8年，年利率5.76%，采取年等还本付息。7号机组贷款15500万元，年均还本1937.5万元，年均付息446.4万元；8号机组贷款15860万元，年均还本1982.5万元，年均付息456.8万元。

上述2台30万千瓦机组每年约计增加烟气脱硫成本6750万元，分摊到机组的上网电量30亿千瓦时，烟气脱硫的实际成本因此上升0.0225元/千瓦时。有关数据详见附表。

## 四、电价补偿建议

### （一）基本原则

烟气脱硫成本补偿必须到位。目前，由于脱硫电量加价偏低，难以完全弥补成本。例如山东黄台电厂，尽管2005年煤电联动电价提高，但是调后上网电价仍居全省统调电量倒数第一，全厂均价比全省均价低0.048元/千瓦时，其中本厂老机脱硫改造电价比省内其它成套新机脱硫电价低0.019元/千瓦时，致使2005年脱硫预亏0.17亿元，全厂预亏1.31亿元。这样的政策已经导致部分厂家即使完成脱硫工程，也不按设计能力运行，时开时停，得过且过。

### （二）分类补偿的标准

基于前述调研结果特别是典型案例分析，烟气脱硫成本应分类制定电价补偿标准。初步意见是：

实际效率≤94%的，新机组0.012/千瓦时，老机组0.015/千瓦时；

实际效率≥95%的，新机组0.015/千瓦时，老机组0.020/千瓦时。

附表         2004年山东火电不同机组烟气脱硫成本构成及其幅度

| 成本构成 | 计量单位 | 济宁新机 2×135mw | 黄台老机 2×300mw | 潍坊老机 2×300mw | 老机改造 综合水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗石灰石 | 万元/年 | 301 | 345 | 450 | 795 |
| 增耗燃煤 | 万元/年 | 56 | － | 19 | 19 |
| 增耗燃油 | 万元/年 | 114 | － | － | － |
| 增耗净水 | 万元/年 | － | 96 | 38 | 134 |
| 增耗厂电 | 万元/年 | 722 | 1758 | 1378 | 3136 |
| 增折旧费 | 万元/年 | 426 | 2503 | 2353 | 4856 |
| 增维修费 | 万元/年 | 300 | 934 | 739 | 1673 |
| 增利息费 | 万元/年 | － | 903 | 88 | 991 |
| 增人工费 | 万元/年 | － | 211 | 100 | 311 |
| 年发电量 | 亿千瓦时 | 13.2 | 30.0 | 30.0 | 60.0 |
| 发电成本 | 元/千瓦时 | 0.2360 | 0.2715 | － | － |
| 上网电价 | 元/千瓦时 | 0.3209 | 0.2429 | 0.3061 | 0.2888 |
| 脱硫增支 | 万元/年组 | 1919 | 6750 | 5165 | 11915 |
| 脱硫成本 | 元/千瓦时 | 0.0145 | 0.0225 | 0.0172 | 0.0199 |